File	Name:	SOL3A2

Created:	17.12	04/05/15

Data:	Original

Measuring	Mode:	Abs.

Scan	Speed:	Medium

Slit	Width:	2.0

Sampling	Interval:	1.0

Wavelength	(nm.)	Abs.

600.00	0.0021

599.00	0.0021

598.00	0.0021

597.00	0.0021

596.00	0.0021

595.00	0.0020

594.00	0.0020

593.00	0.0020

592.00	0.0020

591.00	0.0020

590.00	0.0020

589.00	0.0020

588.00	0.0020

587.00	0.0020

586.00	0.0020

585.00	0.0018

584.00	0.0018

583.00	0.0018

582.00	0.0018

581.00	0.0018

580.00	0.0018

579.00	0.0018

578.00	0.0018

577.00	0.0018

576.00	0.0018

575.00	0.0018

574.00	0.0018

573.00	0.0018

572.00	0.0018

571.00	0.0018

570.00	0.0018

569.00	0.0018

568.00	0.0018

567.00	0.0018

566.00	0.0018

565.00	0.0017

564.00	0.0017

563.00	0.0017

562.00	0.0017

561.00	0.0017

560.00	0.0017

559.00	0.0017

558.00	0.0017

557.00	0.0017

556.00	0.0018

555.00	0.0018

554.00	0.0018

553.00	0.0018

552.00	0.0018

551.00	0.0018

550.00	0.0018

549.00	0.0018

548.00	0.0018

547.00	0.0018

546.00	0.0018

545.00	0.0018

544.00	0.0018

543.00	0.0018

542.00	0.0018

541.00	0.0018

540.00	0.0017

539.00	0.0017

538.00	0.0018

537.00	0.0016

536.00	0.0012

535.00	0.0011

534.00	0.0011

533.00	0.0012

532.00	0.0012

531.00	0.0012

530.00	0.0012

529.00	0.0011

528.00	0.0011

527.00	0.0012

526.00	0.0012

525.00	0.0011

524.00	0.0009

523.00	0.0009

522.00	0.0009

521.00	0.0007

520.00	0.0007

519.00	0.0007

518.00	0.0006

517.00	0.0005

516.00	0.0004

515.00	0.0004

514.00	0.0004

513.00	0.0001

512.00	0.0000

511.00	0.0000

510.00	0.0000

509.00	0.0000

508.00	0.0000

507.00	0.0000

506.00	0.0000

505.00	-0.0001

504.00	-0.0001

503.00	0.0000

502.00	-0.0001

501.00	-0.0001

500.00	0.0000

499.00	0.0000

498.00	0.0000

497.00	0.0000

496.00	0.0000

495.00	0.0001

494.00	0.0001

493.00	0.0000

492.00	0.0000

491.00	0.0000

490.00	0.0000

489.00	0.0000

488.00	0.0000

487.00	0.0000

486.00	0.0000

485.00	-0.0001

484.00	-0.0001

483.00	-0.0001

482.00	-0.0001

481.00	-0.0002

480.00	-0.0002

479.00	-0.0002

478.00	-0.0002

477.00	-0.0002

476.00	-0.0002

475.00	-0.0002

474.00	-0.0002

473.00	-0.0004

472.00	-0.0004

471.00	-0.0004

470.00	-0.0004

469.00	-0.0005

468.00	-0.0006

467.00	-0.0006

466.00	-0.0006

465.00	-0.0006

464.00	-0.0006

463.00	-0.0006

462.00	-0.0006

461.00	-0.0006

460.00	-0.0006

459.00	-0.0006

458.00	-0.0006

457.00	-0.0006

456.00	-0.0006

455.00	-0.0006

454.00	-0.0006

453.00	-0.0006

452.00	-0.0005

451.00	-0.0005

450.00	-0.0005

449.00	-0.0004

448.00	-0.0004

447.00	-0.0002

446.00	-0.0002

445.00	-0.0002

444.00	-0.0002

443.00	-0.0002

442.00	-0.0002

441.00	-0.0002

440.00	-0.0002

439.00	-0.0002

438.00	-0.0001

437.00	-0.0001

436.00	0.0000

435.00	0.0000

434.00	0.0000

433.00	0.0000

432.00	0.0000

431.00	0.0000

430.00	0.0000

429.00	0.0000

428.00	0.0000

427.00	0.0001

426.00	0.0002

425.00	0.0001

424.00	0.0000

423.00	0.0000

422.00	0.0000

421.00	0.0000

420.00	0.0000

419.00	0.0000

418.00	0.0000

417.00	0.0000

416.00	0.0000

415.00	0.0000

414.00	0.0000

413.00	0.0000

412.00	0.0000

411.00	0.0000

410.00	0.0000

409.00	-0.0001

408.00	-0.0001

407.00	-0.0001

406.00	-0.0001

405.00	-0.0001

404.00	-0.0001

403.00	-0.0001

402.00	-0.0002

401.00	-0.0002

400.00	-0.0001

399.00	-0.0001

398.00	-0.0001

397.00	-0.0002

396.00	-0.0002

395.00	-0.0002

394.00	-0.0002

393.00	-0.0002

392.00	-0.0002

391.00	-0.0001

390.00	0.0001

389.00	0.0002

388.00	0.0005

387.00	0.0007

386.00	0.0010

385.00	0.0012

384.00	0.0016

383.00	0.0021

382.00	0.0027

381.00	0.0034

380.00	0.0044

379.00	0.0056

378.00	0.0072

377.00	0.0092

376.00	0.0115

375.00	0.0144

374.00	0.0176

373.00	0.0214

372.00	0.0258

371.00	0.0305

370.00	0.0361

369.00	0.0426

368.00	0.0498

367.00	0.0576

366.00	0.0659

365.00	0.0747

364.00	0.0842

363.00	0.0944

362.00	0.1047

361.00	0.1160

360.00	0.1268

359.00	0.1360

358.00	0.1450

357.00	0.1534

356.00	0.1615

355.00	0.1687

354.00	0.1753

353.00	0.1809

352.00	0.1855

351.00	0.1895

350.00	0.1925

349.00	0.1948

348.00	0.1965

347.00	0.1984

346.00	0.1998

345.00	0.2008

344.00	0.2015

343.00	0.2028

342.00	0.2043

341.00	0.2069

340.00	0.2112

339.00	0.2172

338.00	0.2251

337.00	0.2356

336.00	0.2495

335.00	0.2671

334.00	0.2885

333.00	0.3125

332.00	0.3362

331.00	0.3564

330.00	0.3702

329.00	0.3751

328.00	0.3716

327.00	0.3622

326.00	0.3494

325.00	0.3361

324.00	0.3232

323.00	0.3124

322.00	0.3038

321.00	0.2970

320.00	0.2914

319.00	0.2866

318.00	0.2828

317.00	0.2792

316.00	0.2744

315.00	0.2678

314.00	0.2582

313.00	0.2451

312.00	0.2307

311.00	0.2164

310.00	0.2031

309.00	0.1917

308.00	0.1823

307.00	0.1750

306.00	0.1704

305.00	0.1683

304.00	0.1688

303.00	0.1725

302.00	0.1801

301.00	0.1924

300.00	0.2103

299.00	0.2343

298.00	0.2629

297.00	0.2959

296.00	0.3323

295.00	0.3682

294.00	0.3999

293.00	0.4272

292.00	0.4526

291.00	0.4803

290.00	0.5210

289.00	0.5784

288.00	0.6489

287.00	0.7212

286.00	0.7787

285.00	0.8148

284.00	0.8351

283.00	0.8457

282.00	0.8450

281.00	0.8373

280.00	0.8331

279.00	0.8394

278.00	0.8583

277.00	0.8883

276.00	0.9213

275.00	0.9456

274.00	0.9535

273.00	0.9451

272.00	0.9230

271.00	0.8912

270.00	0.8564

269.00	0.8267

268.00	0.8066

267.00	0.7955

266.00	0.7914

265.00	0.7898

264.00	0.7863

263.00	0.7765

262.00	0.7568

261.00	0.7292

260.00	0.7003

259.00	0.6765

258.00	0.6615

257.00	0.6576

256.00	0.6658

255.00	0.6870

254.00	0.7213

253.00	0.7721

252.00	0.8496

251.00	0.9664

250.00	1.1351

249.00	1.3685

248.00	1.6742

247.00	2.0339

246.00	2.4072

245.00	2.6953

244.00	2.9047

243.00	3.0726

242.00	3.1351

241.00	3.0726

240.00	3.0391

239.00	3.0679

238.00	3.0391

237.00	3.0103

236.00	3.0103

235.00	2.9620

234.00	2.9368

233.00	2.9368

232.00	2.9138

231.00	2.9368

230.00	2.9159

229.00	2.8721

228.00	2.8721

227.00	2.8530

226.00	2.8969

225.00	2.9159

224.00	2.9159

223.00	2.9368

222.00	2.8929

221.00	2.8356

220.00	2.7682

219.00	2.7372

218.00	2.8046

217.00	2.8721

216.00	2.9159

215.00	2.9159

214.00	2.8721

213.00	2.8929

212.00	2.8564

211.00	2.8167

210.00	2.8530

209.00	2.8356

208.00	2.8167

207.00	2.8167

206.00	2.7412

205.00	2.6710

204.00	2.6710

203.00	2.6592

202.00	2.6133

201.00	2.5623

200.00	2.5331