File	Name:	SACIDA

Created:	16.02	11/05/15

Data:	Original

Measuring	Mode:	Abs.

Scan	Speed:	Medium

Slit	Width:	2.0

Sampling	Interval:	1.0

Wavelength	(nm.)	Abs.

600.00	-0.0011

599.00	-0.0011

598.00	-0.0011

597.00	-0.0011

596.00	-0.0011

595.00	-0.0011

594.00	-0.0011

593.00	-0.0011

592.00	-0.0010

591.00	-0.0010

590.00	-0.0010

589.00	-0.0010

588.00	-0.0010

587.00	-0.0011

586.00	-0.0011

585.00	-0.0010

584.00	-0.0010

583.00	-0.0010

582.00	-0.0010

581.00	-0.0010

580.00	-0.0010

579.00	-0.0010

578.00	-0.0010

577.00	-0.0010

576.00	-0.0010

575.00	-0.0010

574.00	-0.0009

573.00	-0.0009

572.00	-0.0010

571.00	-0.0010

570.00	-0.0010

569.00	-0.0010

568.00	-0.0010

567.00	-0.0010

566.00	-0.0010

565.00	-0.0010

564.00	-0.0010

563.00	-0.0010

562.00	-0.0010

561.00	-0.0009

560.00	-0.0009

559.00	-0.0009

558.00	-0.0009

557.00	-0.0009

556.00	-0.0010

555.00	-0.0010

554.00	-0.0010

553.00	-0.0010

552.00	-0.0010

551.00	-0.0009

550.00	-0.0009

549.00	-0.0009

548.00	-0.0009

547.00	-0.0009

546.00	-0.0009

545.00	-0.0009

544.00	-0.0009

543.00	-0.0009

542.00	-0.0009

541.00	-0.0009

540.00	-0.0009

539.00	-0.0009

538.00	-0.0009

537.00	-0.0009

536.00	-0.0009

535.00	-0.0009

534.00	-0.0009

533.00	-0.0009

532.00	-0.0009

531.00	-0.0009

530.00	-0.0009

529.00	-0.0009

528.00	-0.0009

527.00	-0.0009

526.00	-0.0009

525.00	-0.0009

524.00	-0.0009

523.00	-0.0009

522.00	-0.0009

521.00	-0.0009

520.00	-0.0009

519.00	-0.0009

518.00	-0.0009

517.00	-0.0009

516.00	-0.0009

515.00	-0.0009

514.00	-0.0009

513.00	-0.0009

512.00	-0.0009

511.00	-0.0009

510.00	-0.0009

509.00	-0.0009

508.00	-0.0009

507.00	-0.0009

506.00	-0.0009

505.00	-0.0009

504.00	-0.0009

503.00	-0.0007

502.00	-0.0007

501.00	-0.0007

500.00	-0.0007

499.00	-0.0007

498.00	-0.0007

497.00	-0.0007

496.00	-0.0007

495.00	-0.0007

494.00	-0.0007

493.00	-0.0006

492.00	-0.0007

491.00	-0.0007

490.00	-0.0006

489.00	-0.0006

488.00	-0.0005

487.00	-0.0004

486.00	-0.0004

485.00	-0.0004

484.00	-0.0004

483.00	-0.0004

482.00	-0.0004

481.00	-0.0004

480.00	-0.0004

479.00	-0.0004

478.00	-0.0004

477.00	-0.0004

476.00	-0.0004

475.00	-0.0004

474.00	-0.0005

473.00	-0.0006

472.00	-0.0006

471.00	-0.0006

470.00	-0.0005

469.00	-0.0004

468.00	-0.0004

467.00	-0.0004

466.00	-0.0004

465.00	-0.0004

464.00	-0.0002

463.00	-0.0002

462.00	-0.0002

461.00	-0.0002

460.00	-0.0002

459.00	-0.0002

458.00	-0.0002

457.00	-0.0002

456.00	-0.0002

455.00	-0.0001

454.00	-0.0001

453.00	-0.0001

452.00	-0.0001

451.00	-0.0001

450.00	-0.0001

449.00	0.0000

448.00	0.0000

447.00	0.0000

446.00	-0.0001

445.00	-0.0001

444.00	0.0000

443.00	0.0000

442.00	0.0000

441.00	0.0000

440.00	0.0001

439.00	0.0002

438.00	0.0002

437.00	0.0002

436.00	0.0004

435.00	0.0004

434.00	0.0004

433.00	0.0004

432.00	0.0004

431.00	0.0004

430.00	0.0004

429.00	0.0005

428.00	0.0005

427.00	0.0005

426.00	0.0005

425.00	0.0005

424.00	0.0005

423.00	0.0005

422.00	0.0005

421.00	0.0006

420.00	0.0006

419.00	0.0006

418.00	0.0007

417.00	0.0009

416.00	0.0009

415.00	0.0009

414.00	0.0009

413.00	0.0009

412.00	0.0009

411.00	0.0009

410.00	0.0009

409.00	0.0010

408.00	0.0010

407.00	0.0010

406.00	0.0010

405.00	0.0010

404.00	0.0010

403.00	0.0010

402.00	0.0011

401.00	0.0011

400.00	0.0011

399.00	0.0011

398.00	0.0011

397.00	0.0012

396.00	0.0012

395.00	0.0012

394.00	0.0012

393.00	0.0012

392.00	0.0013

391.00	0.0013

390.00	0.0013

389.00	0.0013

388.00	0.0013

387.00	0.0015

386.00	0.0016

385.00	0.0016

384.00	0.0017

383.00	0.0016

382.00	0.0016

381.00	0.0017

380.00	0.0017

379.00	0.0018

378.00	0.0018

377.00	0.0018

376.00	0.0020

375.00	0.0020

374.00	0.0020

373.00	0.0022

372.00	0.0023

371.00	0.0023

370.00	0.0023

369.00	0.0023

368.00	0.0023

367.00	0.0023

366.00	0.0024

365.00	0.0024

364.00	0.0024

363.00	0.0026

362.00	0.0026

361.00	0.0027

360.00	0.0031

359.00	0.0034

358.00	0.0033

357.00	0.0032

356.00	0.0032

355.00	0.0033

354.00	0.0033

353.00	0.0034

352.00	0.0037

351.00	0.0040

350.00	0.0044

349.00	0.0046

348.00	0.0050

347.00	0.0057

346.00	0.0068

345.00	0.0085

344.00	0.0107

343.00	0.0140

342.00	0.0186

341.00	0.0248

340.00	0.0338

339.00	0.0463

338.00	0.0625

337.00	0.0834

336.00	0.1097

335.00	0.1411

334.00	0.1782

333.00	0.2196

332.00	0.2615

331.00	0.2991

330.00	0.3275

329.00	0.3434

328.00	0.3467

327.00	0.3412

326.00	0.3309

325.00	0.3196

324.00	0.3092

323.00	0.3011

322.00	0.2960

321.00	0.2933

320.00	0.2926

319.00	0.2931

318.00	0.2944

317.00	0.2957

316.00	0.2952

315.00	0.2915

314.00	0.2831

313.00	0.2708

312.00	0.2562

311.00	0.2407

310.00	0.2262

309.00	0.2131

308.00	0.2020

307.00	0.1926

306.00	0.1846

305.00	0.1776

304.00	0.1711

303.00	0.1654

302.00	0.1598

301.00	0.1538

300.00	0.1479

299.00	0.1426

298.00	0.1382

297.00	0.1356

296.00	0.1360

295.00	0.1400

294.00	0.1492

293.00	0.1665

292.00	0.1964

291.00	0.2407

290.00	0.3046

289.00	0.3899

288.00	0.4875

287.00	0.5747

286.00	0.6287

285.00	0.6466

284.00	0.6399

283.00	0.6244

282.00	0.6084

281.00	0.6019

280.00	0.6157

279.00	0.6504

278.00	0.7054

277.00	0.7717

276.00	0.8333

275.00	0.8766

274.00	0.8916

273.00	0.8796

272.00	0.8492

271.00	0.8096

270.00	0.7717

269.00	0.7474

268.00	0.7394

267.00	0.7435

266.00	0.7552

265.00	0.7673

264.00	0.7717

263.00	0.7634

262.00	0.7389

261.00	0.7007

260.00	0.6589

259.00	0.6218

258.00	0.5930

257.00	0.5731

256.00	0.5605

255.00	0.5516

254.00	0.5415

253.00	0.5260

252.00	0.5042

251.00	0.4784

250.00	0.4552

249.00	0.4407

248.00	0.4371

247.00	0.4451

246.00	0.4657

245.00	0.5002

244.00	0.5536

243.00	0.6365

242.00	0.7589

241.00	0.9353

240.00	1.1580

239.00	1.4167

238.00	1.7266

237.00	2.0985

236.00	2.4680

235.00	2.7346

234.00	2.8969

233.00	2.9368

232.00	2.9138

231.00	2.9138

230.00	2.8929

229.00	2.8530

228.00	2.8530

227.00	2.8721

226.00	2.9159

225.00	2.9368

224.00	2.9138

223.00	2.9368

222.00	2.9368

221.00	2.8403

220.00	2.7520

219.00	2.7372

218.00	2.8254

217.00	2.8739

216.00	2.8969

215.00	2.9368

214.00	2.9138

213.00	2.8929

212.00	2.8356

211.00	2.8167

210.00	2.8167

209.00	2.8564

208.00	2.8564

207.00	2.8564

206.00	2.8115

205.00	2.6840

204.00	2.6357

203.00	2.6239

202.00	2.5504

201.00	2.4658

200.00	2.4658