File	Name:	ACIDA

Created:	16.09	06/05/15

Data:	Original

Measuring	Mode:	Abs.

Scan	Speed:	Medium

Slit	Width:	2.0

Sampling	Interval:	1.0

No.	Wavelength	(nm.)	Abs.

1	328.00	0.361

2	285.00	0.674

3	274.00	0.931

4	224.00	2.914