File	Name:	SOLACIDA

Created:	12.22	07/05/15

Data:	Original

Measuring	Mode:	Abs.

Scan	Speed:	Medium

Slit	Width:	2.0

Sampling	Interval:	1.0

No.	Wavelength	(nm.)	Abs.

1	328.00	0.364

2	285.00	0.678

3	274.00	0.934

4	223.00	2.937

5	213.00	2.893