File	Name:	BASICA

Created:	10.43	30/04/15

Data:	Original

Measuring	Mode:	Abs.

Scan	Speed:	Medium

Slit	Width:	2.0

Sampling	Interval:	1.0

Wavelength	(nm.)	Abs.

600.00	0.0000

599.00	0.0000

598.00	0.0000

597.00	0.0000

596.00	0.0000

595.00	0.0000

594.00	0.0000

593.00	0.0000

592.00	0.0000

591.00	0.0000

590.00	0.0000

589.00	0.0000

588.00	0.0000

587.00	0.0000

586.00	0.0000

585.00	0.0000

584.00	0.0000

583.00	0.0000

582.00	0.0000

581.00	0.0000

580.00	0.0000

579.00	0.0000

578.00	0.0000

577.00	0.0000

576.00	-0.0001

575.00	-0.0001

574.00	-0.0001

573.00	-0.0001

572.00	-0.0001

571.00	-0.0001

570.00	-0.0001

569.00	-0.0002

568.00	-0.0002

567.00	-0.0002

566.00	-0.0002

565.00	-0.0002

564.00	-0.0002

563.00	-0.0002

562.00	-0.0002

561.00	-0.0002

560.00	-0.0002

559.00	-0.0002

558.00	-0.0002

557.00	-0.0004

556.00	-0.0004

555.00	-0.0002

554.00	-0.0002

553.00	-0.0004

552.00	-0.0004

551.00	-0.0004

550.00	-0.0002

549.00	-0.0002

548.00	-0.0002

547.00	-0.0002

546.00	-0.0004

545.00	-0.0004

544.00	-0.0004

543.00	-0.0005

542.00	-0.0006

541.00	-0.0005

540.00	-0.0004

539.00	-0.0004

538.00	-0.0004

537.00	-0.0006

536.00	-0.0007

535.00	-0.0007

534.00	-0.0007

533.00	-0.0007

532.00	-0.0009

531.00	-0.0009

530.00	-0.0007

529.00	-0.0007

528.00	-0.0009

527.00	-0.0009

526.00	-0.0007

525.00	-0.0007

524.00	-0.0009

523.00	-0.0009

522.00	-0.0009

521.00	-0.0009

520.00	-0.0009

519.00	-0.0009

518.00	-0.0009

517.00	-0.0009

516.00	-0.0009

515.00	-0.0010

514.00	-0.0010

513.00	-0.0009

512.00	-0.0009

511.00	-0.0010

510.00	-0.0010

509.00	-0.0009

508.00	-0.0009

507.00	-0.0009

506.00	-0.0009

505.00	-0.0009

504.00	-0.0009

503.00	-0.0009

502.00	-0.0009

501.00	-0.0009

500.00	-0.0009

499.00	-0.0009

498.00	-0.0009

497.00	-0.0009

496.00	-0.0009

495.00	-0.0009

494.00	-0.0009

493.00	-0.0009

492.00	-0.0009

491.00	-0.0009

490.00	-0.0007

489.00	-0.0007

488.00	-0.0007

487.00	-0.0009

486.00	-0.0009

485.00	-0.0009

484.00	-0.0009

483.00	-0.0009

482.00	-0.0009

481.00	-0.0009

480.00	-0.0009

479.00	-0.0009

478.00	-0.0007

477.00	-0.0007

476.00	-0.0007

475.00	-0.0007

474.00	-0.0007

473.00	-0.0007

472.00	-0.0007

471.00	-0.0007

470.00	-0.0007

469.00	-0.0007

468.00	-0.0006

467.00	-0.0006

466.00	-0.0006

465.00	-0.0006

464.00	-0.0006

463.00	-0.0006

462.00	-0.0005

461.00	-0.0004

460.00	-0.0005

459.00	-0.0006

458.00	-0.0006

457.00	-0.0006

456.00	-0.0005

455.00	-0.0004

454.00	-0.0004

453.00	-0.0004

452.00	-0.0004

451.00	-0.0004

450.00	-0.0004

449.00	-0.0002

448.00	-0.0002

447.00	-0.0002

446.00	-0.0002

445.00	-0.0002

444.00	-0.0002

443.00	-0.0004

442.00	-0.0004

441.00	-0.0002

440.00	-0.0002

439.00	-0.0002

438.00	-0.0002

437.00	-0.0002

436.00	-0.0002

435.00	-0.0002

434.00	-0.0002

433.00	-0.0002

432.00	-0.0002

431.00	-0.0002

430.00	-0.0002

429.00	-0.0001

428.00	-0.0001

427.00	-0.0001

426.00	-0.0001

425.00	-0.0001

424.00	-0.0001

423.00	-0.0001

422.00	-0.0001

421.00	-0.0001

420.00	-0.0001

419.00	-0.0001

418.00	-0.0001

417.00	-0.0001

416.00	0.0000

415.00	0.0000

414.00	0.0000

413.00	0.0000

412.00	0.0000

411.00	0.0000

410.00	0.0000

409.00	0.0000

408.00	0.0000

407.00	0.0000

406.00	0.0000

405.00	0.0000

404.00	0.0000

403.00	0.0000

402.00	0.0001

401.00	0.0002

400.00	0.0002

399.00	0.0002

398.00	0.0004

397.00	0.0005

396.00	0.0005

395.00	0.0007

394.00	0.0010

393.00	0.0011

392.00	0.0012

391.00	0.0015

390.00	0.0018

389.00	0.0023

388.00	0.0028

387.00	0.0035

386.00	0.0043

385.00	0.0054

384.00	0.0067

383.00	0.0082

382.00	0.0101

381.00	0.0126

380.00	0.0155

379.00	0.0190

378.00	0.0237

377.00	0.0291

376.00	0.0356

375.00	0.0441

374.00	0.0540

373.00	0.0658

372.00	0.0795

371.00	0.0946

370.00	0.1115

369.00	0.1300

368.00	0.1503

367.00	0.1715

366.00	0.1945

365.00	0.2206

364.00	0.2488

363.00	0.2783

362.00	0.3086

361.00	0.3430

360.00	0.3762

359.00	0.4025

358.00	0.4275

357.00	0.4510

356.00	0.4727

355.00	0.4923

354.00	0.5104

353.00	0.5265

352.00	0.5399

351.00	0.5509

350.00	0.5593

349.00	0.5653

348.00	0.5693

347.00	0.5715

346.00	0.5725

345.00	0.5719

344.00	0.5701

343.00	0.5667

342.00	0.5620

341.00	0.5568

340.00	0.5502

339.00	0.5410

338.00	0.5306

337.00	0.5194

336.00	0.5061

335.00	0.4919

334.00	0.4772

333.00	0.4614

332.00	0.4448

331.00	0.4279

330.00	0.4105

329.00	0.3934

328.00	0.3770

327.00	0.3605

326.00	0.3442

325.00	0.3282

324.00	0.3127

323.00	0.2976

322.00	0.2838

321.00	0.2700

320.00	0.2560

319.00	0.2419

318.00	0.2274

317.00	0.2141

316.00	0.2012

315.00	0.1885

314.00	0.1764

313.00	0.1646

312.00	0.1545

311.00	0.1460

310.00	0.1384

309.00	0.1326

308.00	0.1290

307.00	0.1283

306.00	0.1315

305.00	0.1398

304.00	0.1548

303.00	0.1790

302.00	0.2155

301.00	0.2650

300.00	0.3287

299.00	0.4084

298.00	0.5028

297.00	0.6068

296.00	0.7106

295.00	0.8040

294.00	0.8759

293.00	0.9189

292.00	0.9297

291.00	0.9166

290.00	0.9005

289.00	0.8950

288.00	0.9077

287.00	0.9392

286.00	0.9918

285.00	1.0614

284.00	1.1355

283.00	1.1957

282.00	1.2235

281.00	1.2141

280.00	1.1708

279.00	1.1125

278.00	1.0569

277.00	1.0122

276.00	0.9836

275.00	0.9683

274.00	0.9641

273.00	0.9657

272.00	0.9650

271.00	0.9534

270.00	0.9261

269.00	0.8876

268.00	0.8446

267.00	0.8032

266.00	0.7677

265.00	0.7407

264.00	0.7231

263.00	0.7135

262.00	0.7102

261.00	0.7109

260.00	0.7147

259.00	0.7218

258.00	0.7361

257.00	0.7645

256.00	0.8134

255.00	0.8925

254.00	1.0142

253.00	1.1941

252.00	1.4546

251.00	1.8092

250.00	2.2462

249.00	2.6769

248.00	3.0435

247.00	3.1749

246.00	3.1351

245.00	3.1749

244.00	3.2631

243.00	3.2231

242.00	3.2231

241.00	3.2231

240.00	3.1351

239.00	3.1351

238.00	3.1014

237.00	3.0679

236.00	3.0138

235.00	2.9597

234.00	2.9850

233.00	3.0103

232.00	3.0103

231.00	2.9620

230.00	2.8929

229.00	2.8929

228.00	2.8929

227.00	2.9412

226.00	2.9850

225.00	2.9597

224.00	2.9368

223.00	2.9620

222.00	2.9620

221.00	2.8929

220.00	2.8195

219.00	2.7830

218.00	2.8356

217.00	2.9159

216.00	2.9850

215.00	2.9620

214.00	2.9368

213.00	3.0474

212.00	3.0474

211.00	2.9597

210.00	2.9368

209.00	2.9368

208.00	2.9597

207.00	2.9368

206.00	2.8929

205.00	2.8356

204.00	2.7412

203.00	2.6710

202.00	2.6357

201.00	2.6239

200.00	2.6351