File	Name:	ACIDA

Created:	10.20	30/04/15

Data:	Original

Measuring	Mode:	Abs.

Scan	Speed:	Medium

Slit	Width:	2.0

Sampling	Interval:	1.0

No.	Wavelength	(nm.)	Abs.

1	328.00	0.356

2	285.00	0.661

3	274.00	0.911

4	216.00	2.962